## チェックリスト
化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックリスト No.1 | [11 empty] | 建設等種別（□新築・□増築・□改築・□大規模修繕ｏｒ模様替・□用途変更） | [13 empty] | 従前建設等の完了年月日（令和・平成・昭和 年 月 日）
ﾌﾞﾛｯｸ | 居室名 | 床面積(㎡) | 天井高さ(m) | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 告示273 | 換気量(V) |  | 換気種別 |  | 指定換気回数(n) | 必要有効換気量(Vr=n*A*h) (m3/h) | ≦V | 換気経路 | 告示274 |  |  |  |  | 換気回数(回/h) | 告示273 | 仕上げ種別・部位 |  |  |  | 使用面積(㎡) |  | 令20の5④乗数 | s2*k2+s3*k3 | ≦A | 備 考
No |  | (A) | (h) | ただし書き | 第3,第4 | (m3/h) |  |  |  | (回/h) |  |  |  | ① | ② | ③ | ③(ｲ) | ③(ﾛ) | (n=V/(A*h)) | 第1,第2 |  |  |  |  | (s2,s3) |  | (k2,k3) | (㎡)
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
下記参照 |  |  | ･平均天井高さ | ･有(○) | ･第1号 | 下記参照 |  | 下記参照 |  | ・住宅等0.5(3.0) | 下記参照 | ･OK | ･適(○) |  |  | ･適(○) |  |  |  | ･第1 |  |  | 下記参照 |  | 下記参照 |  | 下記参照 |  | ･OK
|  |  |  | ･無(×) | ･第2号ⅰ)～ⅳ) |  |  |  |  | ・上記以外0.3(1.0) |  | ･NG | ･不適(×) |  |  | ･不適(×) |  |  |  | ･第2ⅰ)～ⅳ) | [8 empty] | ･NG
[5 empty] | ･第3号 |  |  |  |  | ( )内は(中)の場合 | [9 empty] | ・－
・－
*ﾌﾞﾛｯｸNo － 一の換気設備で複数の居室等に対応する場合の居室等のﾌﾞﾛｯｸNo | [17 empty] | *H15告示273 | [8 empty] | n
*換気量 － 全圧力損失を考慮した機械換気設備の換気量（配管長さやベンドキャップなどによる圧力損出を考慮） | [25 empty] | 天井高さ＜ 3.3 0.6
*換気種別 － (1):第１種換気設備 (2):第２種換気設備 (3):第３種換気設備 (中):中央管理方式空気調和設備 (浄):空気浄化型機械換気設備 | [18 empty] | 第３第一号、第４第一号 (第１) | [6 empty] | 3.3≦ 〃 ＜ 4.1 0.5
*必要有効換気量 － 中央管理方式空気調和設備の場合は、Vr=10*(E+0.02*n*A)により計算すること。 E:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散量(㎎/㎡) | [19 empty] | CH(天井高さ)≧2.7m | [5 empty] | 4.1≦ 〃 ＜ 5.4 0.4
*仕上げ種別 － (1):第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料【下地材や接着剤等を含む】 | [19 empty] | 令129条の2の6第2項(居室の機械換気設備) | [5 empty] | 5.4≦ 〃 ＜ 8.1 0.3
(2):第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料(第2種同等大臣認定の第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を含む)【下地材や接着剤等を含む】 | [19 empty] | (Vr=n*A*h≦V) | [5 empty] | 8.1≦ 〃 ＜16.1 0.2
(3):第3種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料(第3種同等大臣認定の第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料及び第3種同等大臣認定の第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を含む) | [25 empty] | 16.1≦ 〃 0.1
[11 empty] | 【下地材や接着剤等を含む】 | [7 empty] | 第３第二号、第４第二号 (第２)
(4):ホルムアルデヒド発散建築材料に該当する建築材料で規制対象外の建築材料(Ｆ☆☆☆☆、令20条の5④による大臣認定） | [19 empty] | 次の各号のいずれか | [5 empty] | 天井高さ＜ 3.9 0.4
(-):（４）以外の規制対象外の建築材料(ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない建築材料（告示対象外）又は施行簿５年以上経過している建築材料） | [19 empty] | ⅰ) CH(天井高さ)≧2.9m | [5 empty] | 3.9≦ 〃 ＜ 5.8 0.3
*仕上げ部位 － 天井・壁・床・建具等(収納扉やシステムキッチンや造りつけの家具等を含む) | [19 empty] | 令129条の2の6第2項(居室の機械換気設備) | [5 empty] | 5.8≦ 〃 ＜11.5 0.2
*s2,s3 － s2::仕上げ種別(2)の使用面積 s3:仕上げ種別(3)の使用面積 | [19 empty] | (Vr=n*A*h≦V) | [5 empty] | 11.5≦ 〃 0.1
*令20の5④(k)－ | [5 empty] | 仕上げ種別(2) |  |  |  | 仕上げ種別(3) | [9 empty] | ⅱ) 常時開放の換気上有効な開口部面積≧15㎝2/m2
|  |  | 換気回数等 |  |  | k2 |  |  |  | k3 | [9 empty] | ⅲ) ホテル等の居室又は家具等の物品販売店舗の売場で、換気上有効な開口部面積≧15㎝2/m2
|  | 住宅等 | 0.7以上or告示273第一 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.2 | [9 empty] | ⅳ) 真壁造りで、天井及び床に板状の建築材料を用いない場合又は外壁の建具が気密性の低い
|  |  | 上記以外 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 木枠を使用する場合
|  | 住宅等以外 | 0.7以上or告示273第一 |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.15
|  |  | 0.5以上0.7未満or告示273第二 |  |  | 1.4 |  |  |  | 0.25 | [8 empty] | 第４第三号
|  |  | 上記以外 |  |  | 3 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | CH(天井高さ)≧3.5m | [5 empty] | 天井高さ＜ 6.9 0.2
|  |  | 注)住宅等の居室:住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これらに類する物品の販売を営む店舗の売場 | [16 empty] | 令129条の2の6第2項(居室の機械換気設備) | [5 empty] | 6.9≦ 〃 ＜13.8 0.1
[20 empty] | (Vr=n*A*h≦V) | [5 empty] | 13.8≦ 0.05
*備 考 － 国土交通大臣認定の番号その他特記事項(注２、４関係、告示273の計算式等)を記入
注）第４は、住宅等の居室以外の居室の場合にのみ適用可
*注１） 居室には、常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保される廊下等の部分を含む
*注２） 換気経路については、適切な給気口、排気口及び換気上有効な開口(隙間を含む)を有していること。(開き戸については、ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ等を有していること。)
*注３) 告示274第一①:給気機及び排気機は、全圧力損失(直管部損失､局部損失､諸機器その他における圧力損失)を考慮して計算により確かめられた換気量とすること。
〃 第一②:機器の継続使用中は、気流、温度、騒音等により、居室の使用に支障をきたさないこと。
〃 第一③:居室の空気圧が、天井裏等(天井裏､小屋裏､床裏､壁､物置その他これらに類する部分)の空気圧以上であること。
〃 第一③(ｲ):天井裏等と気密層、通気止め等により気密区画されていること。
〃 第一③(ﾛ):天井裏等に第1種又は第２種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を用いていないこと。
*注４） 浄化型換気設備を用いる場合については、有効換気換算量(Vq)が上記表中必要有効換気量(Vr)以上必要となる(Vq=(Q*((C-Cp)/C)+V)) and 告示△△△△(未制定)
有効換気換算量－ 空気浄化型機械換気設備の場合(Q:浄化して供給する空気の量(m3/h) C:浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(㎎/m3) Cp:浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(㎎/h･m2))
化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックリスト No.2
ﾌﾞﾛｯｸ | 居室名 | 床面積(㎡) | 天井高さ(m) | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 告示273 | 換気量(V) |  | 換気種別 |  | 指定換気回数(n) | 必要有効換気量(Vr=n*A*h) (m3/h) | ≦V | 換気経路 | 告示274 |  |  |  |  | 換気回数(回/h) | 告示273 | 仕上げ種別・部位 |  |  |  | 使用面積(㎡) |  | 令20の5④乗数 | s2*k2+s3*k3 | ≦A | 備 考
No |  | (A) | (h) | ただし書き | 第3,第4 | (m3/h) |  |  |  | (回/h) |  |  |  | ① | ② | ③ | ③(ｲ) | ③(ﾛ) | (n=V/(A*h)) | 第1,第2 |  |  |  |  | (s2,s3) |  | (k2,k3) | (㎡)
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:
[7 empty] | ( |  | ) | [11 empty] | 天井： ( | ) | 壁 ：( | ) | s2: |  | k2:
[21 empty] | 床 ： ( | ) | 建具等 ：( | ) | s3: |  | k3:

## ﾁｪｯｸﾌﾛｰ
化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックフロー
|  |  |  | ＹＥＳ | [5 empty] | NO
NG
|  | NO |  |  |  |  | ＹＥＳ
ＹＥＳ
NO
ＹＥＳ
NO
ＹＥＳ
NO
|  | ＹＥＳ |  |  | NO |  |  |  |  | ＹＥＳ |  |  | NO |  |  | ＹＥＳ |  | NO
[6 empty] | NG | [8 empty] | NG |  |  |  |  | NG
[12 empty] | ＹＥＳ |  | NO
| ＹＥＳ | [13 empty] | ＹＥＳ |  |  |  | ＹＥＳ
ＹＥＳ
NO
ＹＥＳ
NG
NO
ＹＥＳ
NG
|  | NO |  |  |  | 注) ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料が、既存建築物に使用されているもので、５年以上経過している場合には、規制対象から除く。
| NO |  |  |  | ＹＥＳ
|  |  | ＊ |  |  | NO
NG
ＹＥＳ
注) 住宅等の居室：住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これらに類する物品の販売業を営む店舗の売場
ＳＴＡＲＴ
令20条の6第一項第一号（ｲ） 令第129条の2の6第2項 H15告示274第一 必要有効換気量≦有効換気量 (Vr=n*A*h≦V) ｎ：住宅等 0.5 住宅等以外 0.3
令20条の6第一項第一号（ﾛ） 告示△△△△(未制定) H15告示274第一 必要有効換気量≦有効換気換算量 （Ｖr≦Vq=Q＊（（C-Cp)/C)+V） 又は個別大臣認定品
令20条の6第一項第一号（ﾊ） 令第129条の2の6第3項 n1: 住宅等 3.0 H15告示274第二 住宅等以外 1.0 必要有効換気量≦有効換気量 n : 機械換気設備に同じ （Vr=(10＊（E+0.02＊n1＊A))≦Ｖ ｏｒ Ｖr=（n*A*h）≦Ｖ and 内装制限(下記＊)がOK) 又は個別大臣認定
H15告示274第一第三号(ｲ） ・気密性を有する材料を用いて気密層、通気止を設け 当該居室と区画されたもの
H15告示274第一第三号（ﾛ） ・気密区画されていない天井裏等の部分に、 第1種or第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を使用 していない
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用 使用
添加から５年以上経過
令20条の7個別大臣認定
第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料(第2種同等or第3種同等or適用外大臣認定の第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を除く)の使用
第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料(第3種同等or適用外大臣認定の第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を除き、第2種同等大臣認定の第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を含む)の使用 第3種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料(適用外大臣認定の第3種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を除き、第3種同等大臣認定の第1種or第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料を含む)の使用
居室等の内装制限
ＥＮＤ
機械換気設備
空気浄化型機械換気設備
中央管理方式の空気調和設備
令20条の6第2項H15告示273第三、第四 〃 個別大臣認定
高さ31m超又は、1000㎡超の地下街
s2*k2+s3*k3≦A
中央管理方式 令20条の5第5項
Ｈ15告示273 第三第一号、第四第一号 （第一） n: 天井高さ ＜ 3.3 0.6 CH (天井高さ) ≧2.7m 3.3≦天井高さ ＜ 4.1 0.5 令129条の2の6第2項(機械換気設備) 4.1≦天井高さ ＜ 5.4 0.4 Vr=n*A*h≦V 5.4≦天井高さ ＜ 8.1 0.3 8.1≦天井高さ ＜ 16.1 0.2 16.1≦天井高さ 0.1 第三第二号、第四第二号 （第二） 次のⅰ)～ⅳ)のいずれか ⅰ) CH(天井高さ) ≧2.9m n: 天井高さ ＜ 3.9 0.4 令129条の2の6第2項(機械換気設備) 3.9≦天井高さ ＜ 5.8 0.3 Vr=n*A*h≦V 5.8≦天井高さ ＜11.6 0.2 10.7≦天井高さ 0.1 ⅱ) 常時開放の換気上有効な開口部面積≧15㎝2/㎡ ⅲ) 家具等の物品販売店舗の売場で、換気上有効な開口部面積≧15㎝2/㎡ 注) 第二ⅲ)の場合は、「家具等の物品販売店舗の売場」は「ﾎﾃﾙ等の居室以外 の居室」と読み替え ⅳ) 真壁造りで、天井及び床に板状の建築材料を用いない場合又は外壁の建具が 気密性の低い木枠を使用する場合 第四第三号 CH(天井高さ) ≧3.5m n: 天井高さ ＜ 6.9 0.2 令129条の2の6第2項(機械換気設備) 6.9≦天井高さ ＜ 13.8 0.1 Vr=n*A*h≦V 13.8≦天井高さ 0.05
換気回数(n)等 k2 k3 注) s2:第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料の使用面積(㎡) 住宅等の居室 0.7回以上又はH15告示273第一 1.2 0.2 s3:第3種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料の使用面積(㎡) 上記以外 2.8 0.5 A:居室の床面積(㎡) 住宅等の居室 0.7回以上又はH15告示273第一 0.88 0.15 n=V/(A*h) 以外の居室 0.5回以上0.7回未満又はH15告示273第二 1.4 0.25 V:有効換気量(m3/h) 上記以外 3.0 0.5 h:居室の天井高さ(m)
Q :浄化して供給する空気の量(m3/h) C :浄化前の空気に含まれるﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの量(㎎/m3) Cp:浄化して供給する空気に含まれるﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの量(㎎/m3) E :壁、床、天井、建具等から発散するﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの量(㎎/h・m2)
H15告示274第一第三号 ・換気設備の全圧力損出を考慮し、居室の空気圧が天井 裏等の部分より負圧にならない a)第1種換気設備で、給気量が排気量を下回らないもの b)第2種換気設備 c)気密区画されていない天井裏等の部分での、排気型 機械換気設備
中央管理室による制御